## Slide 1: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Група ТА-31
Підготували: Підвишенний А. О. Моторина Д. А.
Теплоенергетичний факультет НТУУ “КПІ”

## Slide 2: Складові системи теплозабезпечення
об’єкти генерації теплової енергії (ТЕЦ, ТЕС, АЕС,, централізовані опалювальні котельні, (НВДЕ))…;
об’єкти передачі і розподілу теплової енергії споживачам (магістральні теплові мережі, теплові пункти, місцеві розподільчі мережі, зокрема, розподільчі мережі житлових будинків);
система управління і регулювання постачання теплової енергії.

## Slide 3: Складові системи теплозабезпечення
Chart: Основні споживачі теплової енергії
| Житлово-комунальний сектор | Промисловість | Інші галузі економіки
Основні споживачі теплової енергії | 44 | 35 | 21
споживачами
теплової
енергії
44%
35%
21%

## Slide 4: Основні види палива
Chart: 
| ТЕЦ | Котельні
Вугілля | 5 | 31
Природний газ | 76 | 67
Мазут | 17 | 0

## Slide 5: Зношеність енергоблоків
92,1 % енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий ресурс (100 тис. годин)
63,8 % енергоблоків перетнули межу граничного ресурсу та фізичного зносу 170 тис. та 200 тис. годин і потребують модернізації чи заміни.
На теплових електростанціях майже всі енергоблоки перевищили подвійний розрахунковий термін.

## Slide 6
Зношеність комунальної теплоенергетики
У сфері підприємств комунальної теплоенергетики близько 60 % котелень вже відпрацювали свій нормативний термін
на 38 % котелень експлуатуються малоефективні та застарілі котли з низьким коефіцієнтом корисної дії (ККД)
Майже 40 % теплових пунктів перебувають у аварійному стані

## Slide 7
Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання призводить до перевитрат палива (які на 20 % вищі від середнього світового рівня) забруднення навколишнього середовища.
Найбільші втрати природного газу, що використовується на виробництво теплової енергії в комунальній теплоенергетиці, припадають на споживання (до 30 %.).
Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту.
В аварійному стані перебуває більше третини водопровідно- каналізаційних та теплових мереж, близько 30 % теплопунктів.
Кожен четвертий міський житель проживає у житлових приміщеннях, які мають незадовільний технічний стан, низькі експлуатаційні якості та вичерпали свій експлуатаційний ресурс.

## Slide 8: Світовий і європейський досвід реформування систем
Головними тенденціями на ринках теплової енергії країн світу є :
подальша централізація систем теплопостачання
підвищення рівня енергоефективності при виробництві, транспортуванні, споживанні теплової енергії,
широке впровадження технологій нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

## Slide 9: Централізоване теплопостачання
Перевагами централізованого теплопостачання є:
високий рівень конкурентоспроможності систем теплопостачання при ущільненні забудови і збільшенні теплових навантажень;
висока енергоефективність системи при застосуванні сучасних технології комбінованого виробітку тепла та електроенергії;
можливість суттєвого зниження втрат теплової енергії за рахунок застосування новітніх технологій і матеріалів у будівництві теплових мереж;
можливість використання місцевих видів палива і альтернативних джерел енергії, зокрема, побутових і промислових відходів і, відповідно, покращення ефективності системи теплопостачання і зменшення шкідливого впливу на довкілля.

## Slide 10
Частка ТЕЦ у покритті теплових навантажень в Україні є відносно невисокою (становить приблизно 25 %)
Для порівняння, у Фінляндії, Данії та Німеччині, когенерація забезпечує вироблення 75÷80 % теплової енергії для централізованого теплопостачання, а котельні, що виробляють лише тепло, використовуються для пікового навантаження.
Данія за останні 20 років подвоїла частку централізованого теплопостачання на всьому ринку тепла, яка зросла з 30 % до 60 %.
Швеція одна з лідируючих країн світу в області централізованого теплопостачання, яка щорічно виробляє майже 40 ТВт/год теплової енергії.

## Slide 11
У Чехії 61 % багатоповерхових будинків приєднані до централізованого теплопостачання і навіть у сільській місцевості 25 % теплової енергії виробляється централізовано.
В таких країнах як Швеція та Фінляндія обладнання ТЕЦ газовими і паровими турбінами та доповнення їх технологічними лініями зі спалення побутового сміття дозволило майже на 30 % покрити потреби у паливі для енергоустановок за рахунок утилізації твердих побутових відходів. При цьому, спалення 1 тони твердих побутових відходів рівнозначне використанню 350÷450 кг умовного палива.

## Slide 12: Приклад Польщі
Польський уряд прийняв непопулярне рішення, різко піднявши тарифи на теплову енергію до європейського рівня
. З коштів держбюджету можна було одержати кредити на енергоефективні заходи. Крім того, держава повертала населенню до 25 % витрат
здійсненню енергозберігаючих заходів сприяли також і муніципальні програми фінансової підтримки населення
У результаті при підвищенні цін на енергоносії більш як на 60% і одночасному зменшенні споживання енергії майже у два рази, рівень плати за опалення для населення знизився на 13÷17 %

## Slide 13: НВДЕ
Серед головних технологій використання НВДЕ для цілей теплозабезпечення розглядаються
теплонасосні технології переробки низько- потенційної енергії довкілля (води, ґрунту, повітря),
технології переробки біомаси, в тому числі, технології утилізації шкідливих побутових та промислових відходів,
технології використання сонячної енергії та геотермальної енергії.

## Slide 14: Європейський досвід реформування систем теплозабезпечення
ЄС-2030 – реформа Європейського союзу, напрямлена на досягнення до 2030 року таких цілей:
Зменшення споживання енергоресурсів на 25%
Зменшення викидів парникових газів на 40%
Зниження залежності від імпорту палива по відношенню «1% економії електроенергії – 2,6% економії палива»
Зниження тарифів на послуги ЖКХ за рахунок використання сучасних технологій в житлових будинках
Створення нових робочих місць за рахунок розвитку сфери впровадження енергоефективних рішень

## Slide 15: Інфографіка ЄС-2030 - сьогодення

## Slide 16: Інфографіка ЄС-2030 - майбутнє

## Slide 17: Впровадження НВДЕ в Україні
Вид альтернативного палива | Економія витрат відносно традиційних видів палива, т у.п.
Низькопотенціальна енегрія довкілля | 22 000
Сонячні колектори | 60 000
Органічні відходи промисловості | 16 000- 30 400
Теплота пробурених свердловин | 12 600
Теплота геотермальних джерел | 12 000

## Slide 18: Пропозиції на ринку України
Вітрогенератори
Автономне освітлення
Геліосистеми для побутових та комерційних об’єктів
Теплові насоси
Твердопаливні котли
Індукційні котли
Утеплення стін

## Slide 20: Дякуємо за увагу!